NR 4/PN/2018 Starogard Gd., 07.06.2018 r.

**DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU**

**NR 4/PN/2018**

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Remont Osadnika Wtórnego OWT2 na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim”.

Działając w trybie par. 24 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1 z dnia 06.06.2018 r.**

W przedmiarze branży konstrukcyjnej w poz. 71 i 76 obmiary są wyzerowane. Czy to oznacza, że prace z tych pozycji zostały wyłączone z zakresu ofertowania?

**Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 06.06.2018 r.**

Pozycje 71 i 76 przedmiaru robót wchodzą w zakres zamówienia. Dla wyzerowanych pozycji przedmiarowych nie ma żadnej jednostki ani ilości ponieważ stanowią komplet a rozwinięcie kompletu jest w pozycjach przedmiarowych poniżej.

**Pytanie nr 2 z dnia 06.06.2018 r.**

W przedmiarze branży konstrukcyjnej w poz. 81 i 82 zaplanowano wykonanie reprofilacji betonu za pomocą siarczanoodpornej zaprawy naprawczej. Następnie przewidziano nałożenie elastycznej zaprawy polimerowo-cementowej (szlam), która takiej odporności nie ma. Czy jest to błąd i czy wykonawca ma przewidzieć powłokę chemoodporną, którą powinien nałożyć na warstwę naprawczą siarczanoodporną?

**Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 06.06.2018 r.**

Metodę napraw zbiornika należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik 1 do opisu technicznego projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej).

**Pytanie nr 3 z dnia 06.06.2018 r.**

W przedmiarze branży konstrukcyjnej w poz. 73, 74, 80 i 81 w opisie pozycji kosztorysant podał, iż należy przyjąć 25% powierzchni, ale w sumie wyrzuconej w pozycji razem figuruje powierzchnia cała bez redukcji o 75%. Gdyby przyjąć taki tok postępowania system wyliczy dla całej powierzchni. Czy w wymienionych pozycjach skorygować obmiar wg opisu w pozycji czy pozostawić wartości z pozycji obmiaru?

**Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 06.06.2018 r.**

Należy przyjąć ilości jak w sumie pozycji razem, czyli 100% powierzchni do naprawy.

**Uwaga ogólna.**

Zgodnie z zapisami umieszczonymi w OPZ oraz SIWZ przedmiary robót dotyczące tylko branży konstrukcyjnej (pozostałych przedmiarów robót Zamawiający nie załączał w ogóle) nie służą do obliczenia ceny oferty. Zapis z OPZ i SIWZ należy uważać za obowiązujący, jego treść przytaczamy poniżej:

*„Zamawiający do dokumentów przetargowych załączył przedmiary robót w zakresie w jakim dotyczą one przedmiotu tego zamówienia. Jednakże załączone przedmiary robót nie stanowią części Dokumentacji Projektowej a są jedynie materiałem informacyjnym i nie są częścią opisu przedmiotu zamówienia oraz nie służą do wyliczenia ceny ofertowej. Przedmiary robót mają jedynie ułatwić wykonawcy obliczenie ceny oferty, jednak podstawą jej wyliczenia są projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i zapisy OPZ. W związku z tym jakiekolwiek braki czy błędy występujące w przedmiarach robót w stosunku do projektów oraz specyfikacji nie obciążają Zamawiającego i nie mogą stanowić podstawy żadnego roszczenia w stosunku do niego.”*

**Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.**

Podpisała

Prezes Zarządu

Joanna Myślińska